## 28.04.2011
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ОБЕКТ: ОбУ "Христо Смирненски" с. Вакарел, община Ихтиман, област София
№ | Позиция | мярка | кол. | ед. цена без ДДС | обща стойност
1 | ТЕРМОПОМПА 50кв., "вода/вода" (3-стъпална, за отопл. до 55гр.) | бр. | 4
2 | Наземна водна помпа (за антифриз) 6 куб.м. на Н 50м. | бр. | 4
2 | Наземна водна помпа (за вода 55С градуса ) 5 куб.м. на Н 40м. | бр. | 4
2 | РЕ PN10 тръба Ф 50х3 | м. | 500
3 | РЕ PN10 тръба Ф 32х2 | м. | 6400
4 | Водо-разпределителни колектори с по 8 извода (оборудвани) | бр. | 8
5 | PPR кранове ф32 | бр. | 64
6 | Автоматични обезвъздушители | бр. | 32
7 | Мини кран 1/2" | бр. | 16
8 | Бетонов пръстен Н 800 Ф1000 | бр. | 8
9 | Бетонов капак за шахта Ф1000 | бр. | 8
10 | PPR Капа ф90 | бр. | 16
11 | PPR Преход ф20 - 1/2 женски | бр. | 16
12 | Манометър 5 BAR | бр. | 4
13 | Муфа РЕ ф32 | бр. | 64
14 | Коляно РЕ ф50 | бр. | 38
15 | Изолация за РЕ тръба ф52 х 9мм. | м. | 132
16 | PPR тръба ф90 | м. | 8
17 | Разширител 35л. | бр. | 4
18 | Автоматична пълначка с манометър | бр. | 4
19 | Баланс винтил 1/2 - 5 BAR | бр. | 4
20 | Кран хол. 1 цол | бр. | 32
21 | Кран хол. 1/2 | бр. | 4
22 | Кран М/Ж 1/2 | бр. | 4
23 | Тройник поц. 3/4-1/2 | бр. | 4
24 | Тройник поц. 1-1/2 | бр. | 16
25 | Коляно нипел поц.1 цол | бр. | 10
26 | Муфа поц.1 цол | бр. | 10
27 | Нипел поц. 1 цол | бр. | 20
28 | ВРН 3/4-1/2 | бр. | 4
29 | PPR преход ф20-1/2 женски | бр. | 4
30 | PPR преход ф20-1/2 мъжки | бр. | 8
31 | PPR преход ф50-1/1/2 женски | бр. | 32
32 | PPR редуктор нипел 1/1/2-1 цол | бр. | 32
33 | PPR коляно ф50 | бр. | 50
34 | PPR коляно ф20 | бр. | 30
35 | PPR тройник ф20 | бр. | 10
36 | PPR тройник ф50/20 | бр. | 14
37 | PPR тръба ф50 | м. | 32
38 | PPR тръба ф20 | м. | 20
39 | PPR тръба ф90 | м. | 20
40 | PPR тройник ф90/75/90 | бр. | 6
41 | PPR коляно ф90 | бр. | 10
42 | PPR тройник ф90 | бр. | 2
43 | PPR редуктция ф75/50 | бр. | 6
44 | PPR редуктция ф63/50 | бр. | 4
45 | PPR редуктция ф90/63 | бр. | 4
46 | Скоба комбинирана ф50 | бр. | 20
47 | Скоба комбинирана ф90 | бр. | 10
48 | Скоба кобинирана ф20 | бр. | 20
49 | Калчища | бр. | 2
50 | Тефлонова лента г. | бр. | 10
51 | Визвратен клапан 1 цол самопадащ | бр. | 8
52 | PPR преход ф90-3 цола женски | бр. | 2
53 | Метален щуцер 3 цола | бр. | 2
54 | Антифриз концентрат (-60гр.) | л. | 1500
55 | Метална конструкция за Циркулационна помпа | бр. | 8
56 | PE преход ф50-1/1/4 | бр. | 16
57 | Нипел 1/1/4-1цол | бр. | 16
58 | Автоматичен предпазител 40А | бр. | 4
59 | Ел. Табло 24 модулно | бр. | 1
60 | Ел.кабел 5х16 кв. | м. | 10
61 | Ел. кабел 4х4 кв. | м. | 20
62 | Ел. Кабел 3х1,5 кв. | м. | 20
63 | Контактор 20А | бр. | 8
64 | Кабелен канал | м. | 40
65 | Крепежи | компл. | 1
66 | Водна помпа за сондаж | бр. | 1
67 | Кожухо-тръбен топлообменник L2000 ф400 мм. (четириходов) | бр. | 1
68 | Трипътен кран | бр. | 4
69 | Контролер с WiFi - 8 входа и 8 изхода (дистанционно управляем) | бр. | 1
70 | Дренажна тръба ф 200 | м. | 200
71 | ПЕ тръба ф 32 | м. | 80
72 | Електрически кабел 3 х 0.75 мм - сигнализация | м. | 80
73 | Електрически кабел ШВПС 4 х 1.5 мм | м. | 80
74 | Яхтено въже Ф12 | м. | 60
75 | Сонди за ниво в сондаж, блок по ниво. | компл. | 1
ОБЩА СТОЙНОСТ:
ДДС:
ВСИЧКО:
1 | Изкопни дейности багер "машиносмяна" (вкл.засипване) | куб.м. | 2000
2 | Монтаж на земна серпентина за термопомпа | м. | 6900
3 | Монтаж на събирателни шахти с оборудване | бр | 8
4 | Монтаж на Термопомпи | бр | 4
5 | Монтаж на котелна инсталация за Термопомпи | компл | 1
6 | Зареждане на термопомпена система с антифризна течност | компл | 1
7 | Монтаж на електрическа част и свързване | компл | 1
8 | Настройки, тестове и функционални проби | компл | 1
9 | 72 проба и въвеждане в експлоатация | компл | 1
ОБЩА СТОЙНОСТ:
ДДС:
ВСИЧКО:
Общо по двата рездела