Техническа характеристика

| ТЕРМОПОМПОМПА |  |
| --- | --- |
| (реверсивна водна климатична машина за отопление и охлаждане) |  |
| Конструкция: | Термопомпа вода / земя |
|  | - вода/вода (или вода/антифриз) |
| Тип | - реверсивна (отопление и охлаждане) |
|  | - вграден високотемпературен топлообменник БГВ 70С |
| Климатични секции | 2/3 броя самостоятелни (последователни по вода и фреон) |
| Мин. циркулация за | вода 5,5 куб.м/час при температура над 7 градуса |
| 1час „Външен кръг” | антифриз 6,5 куб.м/час при температура над -5 градуса |
| Мин. циркулация за | вода 4,5 куб.м/час при температура над 7 градуса |
| 1 час „Вътр.инст.” | антифриз 4 куб.м/час при температура над 0 градуса |
| Eл. параметри | AC 380V ± 8% ; 4,4 - 13,2 KW(e) |
|  | моторен мониторинг по Аmp |
| Ел. защити | контрол на напрежението |
|  | контрол поредност на фазите |
| Мощност KW(t) (регулируемо по изх.и вх.температури) | отопление 45-53 kW охлаждане 39-45 kW |
| Съответствие с | ПМС 182/06.07.2001, ПМС 232/11.10.2001, ПМС 203/29.08.2001, БДС EN 378-1-4, БДС EN 50144-1, БДС EN 55014-2, БДС EN 61000-3-2, БДС EN 61000-3-3,97/23 EC; 89/392/CE (/368/44/68); EN 292/1; EN 294; EN 60204/1; 98/37/EEC; EMC89/336/EEC; LVD 73/23/EEC; EN 378, ЕO(EN) 842/2006. |