## КСС ВАКАРЕЛ
№ | Вид СМР | мярка |  | ед. цена | Стойност
ЧАСТ :ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
I | ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ, РАЗВАЛЯНЕ И РАЗЧИСТВАНЕ
1 | Демонтаж и извозване на съществуваща настилка от бетонови плочи и бетонови бордюри, разбиване и извозване на бетонови и асфалтови настилки | м² | 1100 |  | 0
2 | Разбиване на асфалтова настилка с H ср.=8 см, включително натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо | м² | 800 |  | 0
3 | Разкъртване на бетоново корито и сцена | м3 | 65 |  | 0
4 | Разкъртване на бетонов борд и стени | м3 | 4 |  | 0
5 | Разваляне на основа от трошен камък на настилка с hср.=25см включително изкопаване, натоварване, транспортиране до депо | м3 | 700 |  | 0
6 | Демонтаж и извозване на съществуващи детски съоръжения | бр | 4 |  | 0
7 | Демонтаж и извозване на съществуващ павилион | бр | 1 |  | 0
II | ИЗГРАЖДАНЕ НА АЛЕИ И ПЛОЩАДКИ
ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ И ПЛОЩАДКИ
1 | Изкоп за направа на легло за полагане на декоративни настилки | м3 | 589.6 |  | 0
2 | Доставка, полагане и трамбоване на трошенокаменна основа | м3 | 458.1 |  | 0
3 | Доставка и полагане на бетонови павета/плочи светло сиви 6/10/20см в/у пясъчно легло 4см | м² | 1065 |  | 0
4 | Доставка и полагане на бетонови павета/плочи тъмно сиви 6/10/20см в/у пясъчно легло 4см | м² | 85 |  | 0
5 | Доставка и полагане на гранитни павета 10/10/10см в/у пясъчно легло 4см | м² | 240 |  | 0
6 | Доставка и полагане на тактилни плочи тъмносив гранит 30х60х5см върху цим.лепило и фугиране | м² | 10 |  | 0
7 | Доставка и полагане на бетонни ивици 10х25х50см върху бетонна основа от C12/15, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса | м' | 370 |  | 0
СЦЕНА И СТЪПАЛА
8 | Доставка, полагане и трамбоване на трошенокаменна основа за стъпала | м3 | 6 |  | 0
9 | Доставка, монтаж и демонтаж на кофраж за стъпала | м² | 10 |  | 0
10 | Доставка и полагане на армировъчна стомана | кг | 48 |  | 0
11 | Доставка и полагане на бетон C20/25 за стъпала | м3 | 4 |  | 0
12 | Доставка и полагане на плочи светлосив термолющен гранит 35х60х2,5см за стъпало с включено лепило и фугиране | м2 | 7 |  | 0
13 | Доставка и полагане на светлосив термолющен гранит(шапка по дъга) 30х35х5см за обкантване на борд на сцена с включено лепило и фугиране | м' | 65 |  | 0
14 | Доставка и полагане на бучардисан светлосив гранит 10х60х1,5см за облицовка на подпорни стени с включено лепило и фугиране | м² | 45 |  | 0
15 | Доставка и полагане на плочи тъмносив термолющен гранит 10х10х5см за плинт с включено лепило и фугиране | м² | 3.5 |  | 0
ПИЛОНИ ЗА ЗНАМЕНА И СЦЕНА
16 | Изграждане на бетонови фундаменти | м3 | 4 |  | 0
17 | Доставка и на пилони за знамена по детайл H=8m. | бр. | 3 |  | 0
0
18 | Доставка и полагане на замазка за наклон | м² | 4.8 |  | 0
19 | Доставка и полагане на хидроизолация | м² | 80 |  | 0
20 | Доставка и полагане на плочи светлосив гранит 30х60х3см за облицовка на корито с включено лепило и фугиране | м² | 75.6 |  | 0
21 | Доставка и полагане на гранит глиц 5х10х50см за външна облицовка корито с включено лепило и фугиране | м² | 15 |  | 0
22 | Доставка и полагане на плочи светлосив гранит d=5см и размери по шаблон за шапка на фонтанс включено лепило и фугиране | м' | 26 |  | 0
23 | Доставка и полагане на хидроизолация за помпено помещение | м² | 59 |  | 0
III | ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ
1 | Изработване, доставка и монтаж на пейки по детайл с включени изкоп, кофриране, облицовка, дървени елементи и изграждане на бетонов фундамент | бр | 5 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на кошчета за боклук по спецификация | бр | 6 |  | 0
3 | Изработване, доставка и монтаж на чешма-тип фонтанка по детайл | бр | 2 |  | 0
IV | ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО
1 | Премахване на съществуващи дървета | бр | 5 |  | 0
2 | Провеждане на санитарни и оформящи резитби на дървета | бр | 48 |  | 0
3 | Доставка и разстилане на хумусна почва | м3 | 60 |  | 0
4 | Засаждане сред.шир.дървета 3,00-3,50м диам.4-6см дупки 90/90/90 средни почви | бр | 25 |  | 0
5 | Засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40 в средни почви | бр | 313 |  | 0
6 | Засаждане на перенни цветя в дупки 20/20/20 | бр | 151 |  | 0
7 | Затревяване, всички етапи, по норма 40гр/м2 тревна смеска и 30гр/м2 амониев нитрат | м² | 340 |  | 0
V | ДОСТАВКА НА РАСТИТЕЛНОСТ
Иглолистни дървета
1 | Pinus ponderosa р-р 200-250 | бр | 3 |  | 0
2 | Sequoidendron giganteum р-р 175-200 | бр | 1 |  | 0
Широколстни дървета
3 | Acer platanoides "Globosum" р-р16/18 | бр | 4 |  | 0
4 | Aesculus x carnea р-р16/18 | бр | 2 |  | 0
5 | Liriodendron tulipifera р-р16/18 | бр | 1 |  | 0
6 | Platanus acerifolia р-р 10/12, 350-400 | бр | 1 |  | 0
7 | Rhus typhina р-р 250-300 | бр | 3 |  | 0
8 | Tilia tomentosa р-р 10/12, 300-350 | бр | 14 |  | 0
Иглолистни храсти
9 | Juniperus horizontalis 'Hughes' р-р 20-30 | бр | 36 |  | 0
10 | Juniperus media 'Pfitzeriana Aurea' р-р 20-30 | бр | 11 |  | 0
11 | Juniperus sabina 'Mas' р-р 20-30 | бр | 18 |  | 0
Широколстни храсти
12 | Berberis thunbergii "Atropurpurea" р-р 40-60 | бр | 5 |  | 0
13 | Cornus sanguinea 'Midwinterfire' р-р40-60 | бр | 14 |  | 0
14 | Hypericum calycinum р-р20-30 | бр | 62 |  | 0
15 | Laurocerasus officinalis р-р40-60 | бр | 13 |  | 0
16 | Lonicera nitida р-р 20-30 | бр | 120 |  | 0
17 | Physocarpus opulifolius 'Diablo' р-р 40-60 | бр | 6 |  | 0
18 | Spiraea japonica 'Gold Flame' р-р 30-40 | бр | 28 |  | 0
Широколстни храсти
19 | Carex testaca 'Orange Sedge' р-р P1.5 | бр | 51 |  | 0
20 | Festuca glauca р-р P1.5 | бр | 15 |  | 0
21 | Geranium sanguineum р-р P1.5 | бр | 11 |  | 0
22 | Hemerocallis flava р-р P1.5 | бр | 16 |  | 0
23 | Imperata cylindrica 'Red Baron' р-р P1.5 | бр | 60 |  | 0
ЧАСТ :ПЪТНА, ВОД, ОД
I | ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА
1 | Разбиване на съществуваща асфалтова настилка с Ь=10см включително, изкопаване, натоварване, транспортиране дс площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем | м2 | 814 |  | 0
2 | Разваляне на оснoва от трошен камък на съществуваща асфалтова настилка с площ от 840м2,със hcp.=55см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем | м3 | 11.14 |  | 0
3 | Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри, включително разкъртване. изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо | м' | 7.49 |  | 0
4 | Разкъртване на бетонова основг на съществуващи бетонови бордюри. включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо | м3 | 57.63 |  | 0
II | НАСТИЛКИ
1 | Доставка .редене на гранитни павета • 12/12/12 см за улица с площ 830м2. включително всички допълнителни работи, съгласно детайл | м2 | 830 |  | 0
2 | Доставка и полагане на пясък (0мм<0<5 мм)за основа на павета и разстилане върху тях ,с дебелина 8 см, уплътнен на един пласт., вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за 830кв.м нето обем | тЗ | 41.33 |  | 0
3 | Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0mm<D<63 мм),с дебелина 45см. уплътнен на ппастове от по 15 см max.. вкп. всички допъпнитепни работи, съгпасно детайп за 830кв.м нето обем | тЗ | 37.22 |  | 0
4 | Доставка и попагане на бетонни бордюри 18х35х50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта | м' | 34.55 |  | 0
5 | Доставка и попаггне на бетон В15,за основа на бетонови бордюри съгп. детайпи, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта | м3 | 20.65 |  | 0
ЧАСТ:КОНСТРУКЦИИ
I | СЦЕНА
1 | изкоп - машинен | м3 | 12 |  | 0
2 | изкоп - ръчен | м3 | 2 |  | 0
3 | товарене и извозване със самосвал | м3 | 14 |  | 0
4 | доставка и полагане на подложен бетон С12/15 | м3 | 1 |  | 0
5 | доставка и полагане на бетон за настилка С30/37 | м3 | 11.2 |  | 0
6 | доставка и полагане на хидроизолация | м2 | 70 |  | 0
7 | доставка и полагане на 5 см пясък | м3 | 4 |  | 0
8 | доставка, полагане и уплътняване на 60 см трошляк | м3 | 42 |  | 0
9 | доставка и полагане на бетон за стени С30/37 | м3 | 3.2 |  | 0
10 | доставка и полагане на кофраж | м2 | 93 |  | 0
11 | доставка и полагане на армировка | кг | 1314 |  | 0
II | ФОНТАН
1 | изкоп - машинен | м3 | 48 |  | 0
2 | изкоп - ръчен | м3 | 12 |  | 0
3 | товарене и извозване със самосвал | м3 | 60 |  | 0
4 | доставка и полагане на подложен бетон С12/15 | м3 | 6 |  | 0
5 | доставка и полагане на бетон за дъно С30/37 | м3 | 11.2 |  | 0
6 | доставка и полагане на бетон за стени С30/37 | м3 | 3.2 |  | 0
7 | доставка и полагане на кофраж | м2 | 36 |  | 0
8 | доставка и полагане на армировка | кг | 1781 |  | 0
III | РЕЗЕРВОАР
1 | изкоп - машинен | м3 | 36 |  | 0
2 | изкоп - ръчен | м3 | 7 |  | 0
3 | товарене и извозване със самосвал | м3 | 43 |  | 0
4 | доставка и полагане на подложен бетон С12/15 | м3 | 1.8 |  | 0
5 | доставка и полагане на бетон за дъно С30/37 | м3 | 2 |  | 0
6 | доставка и полагане на бетон за стени С30/37 | м3 | 6 |  | 0
7 | доставка и полагане на бетон за таван С30/37 | м3 | 6 |  | 0
8 | доставка и полагане на кофраж стени | м2 | 60 |  | 0
9 | доставка и полагане на кофраж таван | м2 | 8 |  | 0
10 | доставка и полагане на армировка | кг | 866 |  | 0
ЧАСТ ВИК
I | ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ
1 | Машинен изкоп за СВО от водомерна шахта до граница на имота с ширина 1,0 м и дълбочина до 1,63 | м³ | 12 |  | 0
2 | Ръчен изкоп за СВО от водомерна шахта до граница на имота с ширина 1,0 м и дълбочина до 1,63 | м³ | 1.5 |  | 0
3 | Укрепване на изкоп | м² | 26 |  | 0
4 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10 см | м³ | 0.8 |  | 0
5 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба | м³ | 1.2 |  | 0
6 | Обратно засипване с баластра | м³ | 11.5 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на тръба РEHD Ø50/PN 10 за сградно водопроводно отклонение | м' | 8 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на водовземна скоба 90/1 1/2'' | бр. | 1 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на преход 1 1/2''/ Ø50 | бр. | 1 |  | 0
10 | Дезинфекция водопровод | м' | 8 |  | 0
11 | Детекторна лента с метална нишка | м' | 8 |  | 0
12 | Бетонов блок | бр | 1 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на ТСК 1 1/2'' | бр. | 1 |  | 0
14 | Водомерна шахта | бр. | 1 |  | 0
15 | Спирателен кран Ø1 1/2'' | бр. | 1 |  | 0
16 | Мрежест филтър Ø1 1/2'' | бр. | 1 |  | 0
17 | Водомер за студена вода - Qmax=10 м³ | бр. | 1 |  | 0
18 | Обратна клапа Ø1 1/2'' | бр. | 1 |  | 0
19 | Спирателен кран с изпразнител Ø1 1/2'' | бр. | 1 |  | 0
II | ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД
1 | Машинен изкоп от водомерна шахта до преместваемо съоръжение с ширина 1,0 м и дълбочина до 1,63 | м³ | 76 |  | 0
2 | Ръчен изкоп от водомерна шахта до преместваемо съоръжение с ширина 1,0 м и дълбочина до 1,63 | м³ | 9 |  | 0
3 | Укрепване на изкоп | м² | 170 |  | 0
4 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10 см | м³ | 5.2 |  | 0
5 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба | м³ | 12.2 |  | 0
6 | Обратно засипване с баластра | м³ | 67.6 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на тръба РEHD Ø50/PN 10 за сградно водопроводно отклонение | м' | 8 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на тръба РEHD Ø25/PN 10 за сградно водопроводно отклонение | м' | 44 |  | 0
9 | Спирателен кран Ø3/4'' | бр. | 1 |  | 0
10 | Бетонов блок | бр | 5 |  | 0
11 | Дезинфекция водопровод | м' | 52 |  | 0
12 | Детекторна лента с метална нишка | м' | 52 |  | 0
III | КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ
1 | Механизиран изкоп с ширина 1 и дълбочина до 2.5м - в з.п.при нормални условия на транспорт / 90%/ | м³ | 10 |  | 0
2 | Ръчен изкоп с ширина 1 и дълбочина до 2.5м /10%/ | м³ | 1 |  | 0
3 | Полагане на пясък за пясъчна подложка 0,10м | м³ | 0.5 |  | 0
4 | Обратно засипване с пясък до 0,20м от теме тръба | м³ | 2 |  | 0
5 | Обратно засипване с баластра | м³ | 8.5 |  | 0
6 | Укрепване на изкоп | м² | 22 |  | 0
7 | Доставка и полагане на тръба PVC160 | м' | 4 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на РШ Ø1000 до 3м. | бр. | 2 |  | 0
9 | Детекторна лента с метална нишка | м' | 4 |  | 0
IV | ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Механизиран изкоп с ширина 1 и дълбочина до 2.2м - в з.п.при нормални условия на транспорт / 90%/ | м³ | 117 |  | 0
2 | Ръчен изкоп с ширина /10%/ | м³ | 13 |  | 0
3 | Полагане на пясък за пясъчна подложка 0,10м | м³ | 6 |  | 0
4 | Обратно засипване с пясък до 0,20м от теме тръба | м³ | 20 |  | 0
5 | Обратно засипване с баластра | м³ | 104 |  | 0
6 | Укрепване на изкоп | м² | 260 |  | 0
7 | Доставка и полагане на тръба PVC160 | м' | 59 |  | 0
8 | Доставка и полагане на тръба PVC110 | м' | 3 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на РШ PPØ400 до 2м | бр. | 1 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на РШ Ø1000 до 3м. | бр. | 1 |  | 0
0
V | ИНСТАЛАЦИЯ ФОНТАН
1 | Изкоп, изграждане, обратно засипване на помпено помещение фонтан със светли размери 3x2.5x2м | бр. | 1 |  | 0
2 | Магнет вентил с нивосигнализатор и командно табло Ø1'' | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на Дюза вливна 2'' | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на Дънен смукател Ø90 - отвор с решетка за задържане на груби материали | бр. | 2 |  | 0
5 | Скимер | бр. | 2 |  | 0
6 | Дюза 2 CASCADE 70t 1 1/2'' с параметри H= 6 m Q=12m³/h | бр. | 3 |  | 0
7 | Спирателен кран Ø1 1/2'' | бр. | 3 |  | 0
8 | Дюза 3 CASCADE 50T 1'' с параметри H= 3 m Q=4.44m³/h | бр. | 7 |  | 0
9 | Спирателен кран Ø1'' | бр. | 7 |  | 0
10 | Стоманобетонов колектор за тръби от помпено помещение до фонтан 2м/0.7м; с капаци | бр. | 2 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на тръба PVCØ160/PN 10 | м' | 8 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на тръба PVCØ90/PN 10 | м' | 55 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на тръба РVCØ50/PN 10 | м' | 5 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на коляно 90 | бр. | 26 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на коляно 63 | бр. | 6 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на тройник 90/90 | бр. | 12 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на тройник 63/63 | бр. | 1 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на намалител 90/63 | бр. | 7 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на намалител 63/32 | бр. | 7 |  | 0
20 | Доставка и монтаж на преход 32/1'' | бр. | 7 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на преход 63/1 1/2'' | бр. | 3 |  | 0
22 | Дезинфекция водопровод | м' | 60 |  | 0
23 | Спирателен кран Ø160 | бр. | 1 |  | 0
24 | Обратна клапа Ø160 | бр. | 1 |  | 0
25 | Спирателен кран Ø90 | бр. | 8 |  | 0
26 | Обратна клапа Ø90 | бр. | 2 |  | 0
27 | Помпа за група дюзи 1 с параметри Q=36m³/h H=25m | бр. | 1 |  | 0
28 | Помпа за група дюзи 2 с параметри Q=31.1m³/h H=23m | бр. | 1 |  | 0
29 | Пясъчен филтър 900 c шестходов вентил , холендрови връзки, манометър и обезвъздушителен клапан | бр. | 1 |  | 0
30 | Пълнител за филтър със специфична грапава зърнена структура, допълнително увеличаваща филтриращата площ. | кг | 450 |  | 0
31 | Дюза 2 CASCADE 70t 1 1/2'' с параметри H= 6 m Q=12m³/h | бр. | 3 |  | 0
32 | Спирателен кран Ø1 1/2'' | бр. | 3 |  | 0
33 | Дюза 3 CASCADE 50T 1'' с параметри H= 3 m Q=4.44m³/h | бр. | 7 |  | 0
34 | Спирателен кран Ø1'' | бр. | 7 |  | 0
35 | Автоматика с котролно табло за настройки на включване и изключване на помпи | бр. | 1 |  | 0
36 | Подов сифон Ø100 | бр. | 1 |  | 0
37 | Доставка и монтаж на тръба РVCØ110 | м' | 2 |  | 0
38 | Доставка и монтаж на намалител Ø160/110 | бр. | 2 |  | 0
39 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø160 | бр. | 1 |  | 0
40 | Доставка и монтаж на обратна клапа Ø160 | бр. | 1 |  | 0
41 | Доставка и монтаж на дъга Ø160 | бр. | 5 |  | 0
42 | Спирателен кран Ø50 | бр. | 2 |  | 0
43 | Обратна клапа Ø50 | бр. | 2 |  | 0
44 | Дренажна помпа Q=5m³/h H=3m | бр. | 1 |  | 0
ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА
I | ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ
1 | Доставка и монтаж на ел. табло с контакти IP56 | бр. | 1 |  | 0
2 | Направа на заземление с преходно съпротивление на заземлението R≤10Ω с 3бр. Колове от поцинкована стомана 63/63/5мм | бр. | 2 |  | 0
3 | Направа на заземление с преходно съпротивление на заземлението R≤30Ω с 1бр. Колове от поцинкована стомана 63/63/5мм | бр. | 4 |  | 0
4 | Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло с LED светлоизточник 30W IP65, комплект със стълб с височина 3.5м, с включена разклонителна кутия, окабеляване и направа на фундамент | бр. | 9 |  | 0
5 | Доставка, монтаж и свързване на oсветително тяло за вграждане в земя с LED светлоизточник 30W IP68 | бр. | 3 |  | 0
6 | Трасиране на кабелна линия | м | 270 |  | 0
7 | Направа на изкоп с размери 80/40см | м | 270 |  | 0
8 | Доставка на пясък и направа на пясъчна подложка на изкоп | м | 270 |  | 0
9 | Доставка и полагане на гъвкави дебелостенни HDPE тръби Ф42мм | м | 120 |  | 0
10 | Доставка и полагане на гъвкави дебелостенни HDPE тръби Ф23мм | м | 440 |  | 0
11 | Полагане на сигнална ПВХ лента | м | 270 |  | 0
12 | Зариване и машинно трамбоване на изкоп | м | 270 |  | 0
13 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ 4х10мм2 | м | 50 |  | 0
14 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ 5х4мм2 | м | 70 |  | 0
15 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ 5х1.5мм2 | м | 330 |  | 0
II | ПОМПЕНО
1 | Доставка и монтаж и програмиране на ел. табло по схема | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на метална скара 10/10 | м | 10 |  | 0
3 | Доставка и полагане на гъвкави метални тръби Ф23мм | м | 12 |  | 0
4 | Доставка и полагане на гъвкави метални тръби Ф16мм | м | 40 |  | 0
5 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х1.5мм2 | м | 8 |  | 0
6 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1.5мм2 | м | 10 |  | 0
7 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 2х1.5мм2 | м | 4 |  | 0
8 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1.0мм2 | м | 20 |  | 0
9 | Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло с LED светлоизточник 26W IP44 24V | бр. | 1 |  | 0
10 | Доставка, монтаж и свързване на ключ обикновен IP44 открит монтаж | бр. | 1 |  | 0
III | ФОНТАН
1 | Доставка и полагане на гъвкави дебелостенни HDPE тръби Ф23мм в бетона преди неговото изливане | м | 66 |  | 0
2 | Доставка, монтаж и свързване на LED RGB светлодиоди 10W IP68 | бр. | 24 |  | 0
3 | Доставка и изтегляне в тръба на Кабел NYY 7x1,5mm² | м | 72 |  | 0
Обща сума на СМР / без ДДС /:
ДДС / 20% /:
Обща сума с ДДС: