## KSS
Приложение към Ценово предложение
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
............................................................. /наименование на участника/
Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащото дворно пространство в гр. Ихтиман, община Ихтиман“
№ | Вид дейност | Мярка | Количество | Ед. цена в лв. | Стойност в лв.
I. РАЗВАЛЯНЕ И ПОДГОТОВКА
1 | Демонтаж на съществуващи метални спортни съоръжения включително изрязване разкъртване, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо | бр. | 11
2 | Демонтаж на съществуващи пейки включително изрязване разкъртване, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо | бр. | 12
3 | Разбиване на съществуваща асфалтобетонова настилка с hср.=8см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо(за рециклиране)-нето обем | м3 | 91.6
4 | Разваляне на основа от трошен камък на настилка от тротоарни плочи с hср.=20см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем | м3 | 212
5 | Разкъртване на бетонови стъпала и площадки , включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо | м3 | 4.05
6 | Разкъртване на бетонова настилка , включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо | м3 | 7.5
7 | Разкъртване на бетоново корито , включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо | м3 | 5.8
8 | Демонтаж на съществуващи градински бетонови бордюри , включително разкъртване, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо | м' | 578
9 | Разкъртване на съществуващи бетонови бордюри , включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо | м' | 85
10 | Разваляне на съществуващa настилка от бетонови плочи, включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо | м2 | 359
11 | Разваляне на основа от трошен камък на настилка от плочи с hср.=20см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем | м3 | 71.8
12 | Направа на технологично фрезоване на асфалтобетонова настилка и извозване на материала на депо | м2 | 2425
13 | Демонтаж на шапка и едностранна облицовка на бетонен цокъл с hср.=40см | м' | 166.5
14 | Преместване на монументна плоча | бр | 1
II. ИЗГРАЖДАНЕ НА АЛЕИ И ПЛОЩАДКИ
15 | Изкоп подравняване и направа на легло на насилки | м3 | 557.52
16 | Доставка,полагане и трамбоване на основа от трошен камък (0мм<D<63 мм), вкл. всички допълнителни работи | м3 | 840.78
17 | Доставка и полагане на бет.ивица 10/25/50см. на земновлажен бетон и фугиране | м | 839
18 | Доставка и полагане на геотекстил | м2 | 1354.8
19 | Доставка и полагане на бетонови павета светло сиви 10/20/6см в/у пясъчно легло 4см. и фугиране | м2 | 1087.8
20 | Доставка и полагане на бетонови павета тъмно сиви 10/20/6см в/у пясъчно легло 4см. и фугиране | м2 | 267
21 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 6 см., включително всички допълнителни работи, (вкл.битумен разлив за връзка) | т | 221.76
22 | Доставка и полагане на каучукови плочи 40/40/2 -зелен цвят въру бетонова армирана настилка | м2 | 35.5
23 | Направа и полагане на бетонови плочи по калъп 100х50х10см (сиви, мита повърхност) с армировъчна мрежа Ф6,5 10/10см за пешеходни алеи на тревна фуга с включено пясъчно легло 5 см. | м2 | 17
24 | Доставка и полагане на шапка варовик по цокъл на ограда | м | 167
25 | Доставка и полагане на облицовка от формени плочи сив гнайс за цокъл на ограда | м2 | 150.3
III. СТЪЛБИ, ПЛОЩАДКИ И РАМПИ
26 | Доставка и полагане на тактилни плочи 30/30/5 с включено фугиране в/у земновлажен разтвор | м2 | 39
27 | Кофраж монтаж и демонтаж за стълби | м2 | 25.6
28 | Доставка и монтаж на армировка | кг | 3300
29 | Доставка и полагане на бетон В30 | м3 | 16.5
30 | Доставка и полагане на полиетиленово фолио | м2 | 110
31 | Доставка и облицоване на стълби с бетонови павета по детайл | м2 | 90.5
УЧИЛИЩЕ - Екстериорни СМР
I. Демонтажни работи
1 | Демонтаж на керемиди | м2 | 1382
2 | Демонтаж на челна дъска | м | 2330
3 | Демонтаж на дървена покривна конструкция | м3 | 17
4 | Демонтаж на дъсчена обшивка | м2 | 178
5 | Демонтаж на прозорци | бр | 7
6 | Демонтаж на топлоизолация по фасадите | м2 | 2309.8
7 | Демонатаж на входни врати | бр. | 3
8 | Демонтаж на олуци | м.л. | 230
9 | Демонтаж на кривки и казанчета | бр. | 12
10 | Пренасяне, натоварване и извозване на стр.отпадъци на депо | тона | 50
II. Покривни работи - кота + 16.80 м.
11 | Доставка и монтаж на керемиди | м2 | 1382
12 | Доставка и монтаж на покривна конструкция по Архитектурен проект | м3 | 17
13 | Доставка и монтаж на чамова дъсчена обшивка 10/2.5 см- стреха, с включени всички разходи за това | м2 | 178
14 | Доставка и монтаж на челна дъска 23.5/3 см | л.м | 230
15 | Доставка и монтаж на олуци от поцинкована ламарина | л.м | 230
16 | Доставка и монтаж на кривки и казанчета по ВиК проект | бр | 12
17 | Доставка и монтаж на покривни прозорци | бр | 7
18 | Доставка и монтаж на тухли и материали за пожароустойчива стена с включени всички разходи | м3 | 7.5
19 | Доставка и монтаж на нова пожароусточива врата 100/210 EI 90 самозатваряща се в новоипълненият тухлен зид (Брандмауер) | бр | 1
20 | Измазване на комини с включени всички разходи | бр | 9
21 | Изграждане на шапки на комини с включени всички разходи | бр | 9
III. Дограма
22 | Доставка и монтаж на AL-дограма (входни врати главен вход)със стъклопакет -бяла на цвят 200/275 по спецификация | бр | 2
23 | Доставка и монтаж на AL-дограма (входна врата)със стъклопакет -бяла на цвят 215/315 по спецификация | бр | 1
24 | Подмяна на съществуващи с доставка и монтаж на нови външни метални подпрозоръчни первази, шир. до 30 см | м | 545
IV. Топлоизолация
25 | Доставка и полагане на Топлоизолация по проект Енергийна ефективност | м2 | 2480.5
26 | Доставка и полагане на Топлоизолация ЕPS - 20 мм - страници с включени всички разходи | м | 940
27 | Доставка и полагане на Мрежа от стъклофибър | м2 | 2480.5
28 | Доставка и полагане на хидроизолация по източната фасада след изпълнението на дренаж | м2 | 74
29 | Направа на шпакловка върху мрежа от стъклофибър при топлоизолация с включени всички разходи | м2 | 2480.5
V. Мазилки
30 | Доставка и полагане на мазилка върху топлоизолация -фасади | м2 | 2480.5
31 | Доставка и полагане на мазилка - комини | м2 | 170
32 | Доставка и изграждане на Цокъл -(по детайл и указание на архитекта) с включени всички разходи | м2 | 200
УЧИЛИЩЕ - Интериорни СМР
I. Зидарии и преградни стени
33 | Доставка и изграждане на тухлена зидария с дебелина 12 см пожароустойчива EI 120 в подпокривно порстранство | м2 | 27
34 | Доставка и монтаж на ПДЧ прегради поз.1 за WC по Архитектурен проект | бр | 20
35 | Доставка и монтаж на ПДЧ прегради поз.2 за WC по Архитектурен проект | бр | 8
II. Настилки и облицовки
36 | Доставка и полагане на Ламиниран паркет по спецификация и одобрена мостра | м2 | 1705
37 | Доставка и монтаж на PVC первази по одобрена мостра | л.м. | 966.5
38 | Доставка и полагане на Настилка от теракота в бани и WC | м2 | 178.6
39 | Доставка и полагане на Фаянсова облицовка - стени в бани , WC и кухненски бокс | м2 | 90
40 | Доставка и монтаж на Окачен таван тип Armstrong | м2 | 100
41 | Доставка и монтаж на Окачен таван тип Armstrong- мокри помещения | м2 | 175
III. Мазилки
42 | Доставка и полагане на Вароциментова мазилка по тухлени стени | м2 | 25
43 | Доставка и полагане на Гипсова шпакловка по стени | м2 | 10
44 | Доставка и полагане на Гипсова шпакловка - стълбища и коридори | м2 | 25
45 | Двукратно боядисване с латекс по стени и тавани - цвят по одобрена мостра | м2 | 2730
46 | Двукратно боядисване с блажна боя - стаи коридори и стълбище - цвят по одобрена мостра | м2 | 1705
IV. Други
47 | Доставка и монтаж на огледала в санитарни помещения | бр | 14
48 | Доставка и монтаж на аксесоар за хартия за ръце | бр | 10
49 | Доставка и монтаж на резервоар за течен сапун | бр | 16
50 | Доставка и монтаж на държач за тоалетна хартия | бр | 22
51 | Доставка и монтаж на нов метален парапет | л.м. | 96.7
52 | Доставка и монтаж на нови секции класни стаи и да се предвиди ремонт на съществуващите с включени всички разходи | бр | 5
СПОРТНА ЗОНА И ТОПЛА ВРЪЗКА - Екстериорни СМР
I. Демонтажни работи
1 | Демонтаж на керемиди | м2 | 1382
2 | Демонтаж на челна дъска | м | 90
3 | Демонтаж на топлоизолация по фасадите | м2 | 740
II. Покривни работи kота + 6.80 м.
4 | Доставка и монтаж на керемиди | м2 | 1382
5 | Доставка и монтаж на чамова дъсчена обшивка 10/2.5 см- стреха, с включени всички разходи за това | м2 | 78
6 | Доставка и монтаж на челна дъска 23.5/3 см | л.м | 92
7 | Доставка и монтаж на олуци от поцинкована ламарина | л.м | 92
8 | Доставка и монтаж на кривки и казанчета по ВиК проект | бр | 14
9 | Доставка и монтаж на нови ламаринени поли за покрив на топла връзка и салон за волейбол | м | 133
III. Топлоизолация
10 | Доставка и полагане на Топлоизолация по проект Енергийна ефективност | м2 | 740
11 | Доставка и полагане на Топлоизолация ЕPS - 20 мм - страници с включени всички разходи | м | 190
12 | Доставка и полагане на Мрежа от стъклофибър | м2 | 740
13 | Направа на шпакловка върху мрежа от стъклофибър при топлоизолация с включени всички разходи | м2 | 740
IV. Мазилки
14 | Доставка и полагане на мазилка върху топлоизолация -фасади | м2 | 740
15 | Доставка и изграждане на Цокъл -(по детайл и указание на архитекта) с включени всички разходи | м2 | 16
СПОРТНА ЗОНА И ТОПЛА ВРЪЗКА - Интериорни СМР
I. Настилки и облицовки
16 | Доставка и полагане на нова спортна настилка (паркет) по одобрена мостра в двата спортни салона | м2 | 704
17 | Доставка и монтаж на Окачен таван тип Armstrong | м2 | 10
II. Мазилки
18 | Доставка и полагане на Вароциментова мазилка по тухлени стени | м2 | 10
19 | Доставка и полагане на Гипсова шпакловка по стени | м2 | 60
20 | Двукратно боядисване с латекс по стени и тавани - цвят по одобрена мостра | м2 | 30
21 | Двукратно боядисване с блажна боя - стаи коридори и стълбище - цвят по одобрена мостра | м2 | 20
III. Други
22 | Ревизиране хидроизолацията, водосточните тръби и покрива при източната фасада на волейболния салон | бр. | 1
Част: ОВК
I. ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ
1 | "CB-1": Доставка и монтаж осов вентилатор за стенен монтаж, c дебит V = 1 500 m³/h; ел мощност N=0,15kW/220V, размери BxB=400x400mm, тегло 8kg, комплект с гравитационна решетка от външната страна и табло за управление | бр. | 2
II . КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ
2 | тип 1.1. Доставка и монтаж на климатизатор "сплит" система инвертор, термопомпа, /отопление при ниски външни температури -20OC/, състояща се от едно външно и едно вътрешно тяло, включително тръби, изолация, дренаж и окачване, с параметри: Външно тяло: Nел = 10,00 kW / 400V (режим на охлаждане) Nел = 10,20 kW / 400V (режим на отопление) H x L x B - 1680 x 930 x 765 mm тегло - 184 kg 1.1. Вътрешно тяло - канален тип, висок напор Qох = 24,10 kW; Qот = 26,40 kW; дебит V=5340m³/h; напор: H=250Pa H x L x B - 450 x 1400 x 900 mm тегло - 94 kg комплект с жично дистанционно управление | бр. | 2
3 | Доставка и монтаж на въздуховод с 4 извода 315, с размери 1400x450x150mm | бр. | 2
4 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка, тип "завихрящ таванен дифузор", с ръчно регулиране на ламелите, тип RWR-4 315 | бр. | 8
5 | Доставка и монтаж на спировъздуховод Æ315 | м | 56
6 | Доставка и монтаж на фасонни елементи за спировъздуховод Æ315 | бр. | 16
7 | Доставка и монтаж на регулираща клапа Æ315 | бр. | 8
Част: Конструкции
I. БРАНДМАУЕР
БЕТОН
1 | Доставка и полагане бетон C20/25 | м3 | 3.2
II. КОФРАЖ
1 | Доставка и монтаж кофраж | м2 | 25
III. АРМИРОВКА
1 | Доставка и монтаж на армировка АIII | кг. | 343
IV. Стоманени рамки за соларни панели
1 | Доставка и монтаж на стом.рамки от кут.25/25/2 | кг. | 720
ЧАСТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"
I. СГРАДЕН ВОДОПРОВОД
1 | Доставка и монтаж на тръба РР Ø50 за студена вода с дебелина 6,9 мм | м | 110
2 | Доставка и монтаж на тръба РР Ø32 за студена вода с дебелина 4,5 мм | м | 30
3 | Доставка и монтаж на тръба РР Ø25 за студена вода с дебелина 2,5 мм | м | 40
4 | Доставка и монтаж на тръба РР Ø20 за студена вода с дебелина 2,3 мм | м | 13
5 | Доставка и монтаж на тръба РР Ø40 за топла вода с дебелина 5,6 мм | м | 15
6 | Доставка и монтаж на тръба РР Ø32 за топла вода с дебелина 4,5 мм | м | 12
7 | Доставка и монтаж на тръба РР Ø25 за топла вода с дебелина 4,2 мм | м | 15
8 | Доставка и монтаж на тръба РР Ø20 за топла вода с дебелина 3,4 мм | м | 45
9 | Доставка и монтаж на тръба РР Ø32 циркулация | м | 15
10 | Доставка и монтаж на тръба РР Ø25 циркулация | м | 12
11 | Доставка и монтаж на тръба РР Ø20 циркулация | м | 10
12 | Доставка и монтаж на топлоизолация Ø50 | м | 110
13 | Доставка и монтаж на топлоизолация Ø40 | м | 15
14 | Доставка и монтаж на топлоизолация Ø32 | м | 57
15 | Доставка и монтаж на топлоизолация Ø25 | м | 67
16 | Доставка и монтаж на топлоизолация Ø20 | м | 68
17 | Доставка и монтаж на ъглови СК ø1/2'' за мивки | бр. | 36
18 | Доставка и монтаж на СК за тоалетна | бр. | 22
19 | Доставка и монтаж на СК Ø1 1/2''с изпразнител | бр. | 1
20 | Доставка и монтаж на СК Ø1 1/4'' с изпразнител | бр. | 1
21 | Доставка и монтаж на СК Ø1'' с изпразнител | бр. | 1
22 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа | бр. | 1
23 | Доставка и монтаж на смесител за тоалетен умивалник | бр. | 17
24 | Доставка и монтаж на смесител за аусгус | бр. | 1
25 | Бойлер 300л | бр. | 1
26 | Доставка и монтаж на пожарни касети - комплект с хидрант и маркуч | бр. | 2
27 | СТ 2'' противопожарен водопровод | м | 3
II. СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на тръба PVCØ110 включително фитинги | м | 53
2 | Доставка и монтаж на тръба PVCØ50 включително фитинги | м | 37
3 | Доставка и монтаж на тоалетни умивалници + батерия | бр. | 17
4 | Доставка и монтаж на аусгус | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж на моноблок с долно оттичане | бр. | 22
6 | Доставка и монтаж на подов сифон ф50 | бр. | 9
7 | Доставка и монтаж на ревизионен отвор 110 | бр. | 8
8 | Доставка и монтаж на ревизионен отвор 50 | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на противовакуумна клапа | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на вентилационна шапка | бр. | 2
11 | Доставка и монтаж на скоба за укрепване на ВКК към стена | бр. | 28
III. ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ
1 | Изкоп за тръба PЕHD Ø110 с ширина 1.00 м и средна дълбочина 2 м | м3 | 200
2 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10 см | м3 | 10
3 | Засипване на дренажа с чакъл на три вида фракции | м3 | 39.0502
4 | Полагане на геотекстил около дренаж | м3 | 20
5 | Обратно засипване със земна маса | м3 | 130
6 | Доставка и монтаж на дренажна тръба PЕHD Ø200 | м | 100
7 | Доставка и монтаж на РШф400 до 4,00м | бр. | 4
8 | Изкоп за площадков водопровод с ширина 1,2 м и дълбочина до 1,6м | м3 | 48
9 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10 см | м3 | 3
10 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 10 см от теме тръба | м3 | 3.8823
11 | Обратно засипване с баластра | м | 41.1177
12 | Доставка и монтаж на тръба РЕ Ø25/PN 10 за студена вода | м | 25
13 | Доставка и монтаж на СК Ø3/4" за чешма и фонтанка | бр. | 2
14 | Изкоп за дъждовна канализация с ширина 1,00 м и дълбочина до 1,20 м | м3 | 92.4
15 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10 см | м3 | 7.7
16 | Обратно засипване на канала на 20 см от теме тръба с пясък | м3 | 17.7
17 | Обратно засипване на канала с изкопания материал и трамбоване | м3 | 67
18 | Ремонт на канализация PVC 110 на 2 бр. чешма | м | 47
19 | Преместване, повдигане и ремонт на дъждовен отток, вкл. тръби PVC 160 за връзка към к-ция | бр. | 2
20 | Доставка и монтаж на ревизионен отвор за водосточна тръба 100 | бр. | 28
IV. РЕМОНТ НА ПОКРИВ
21 | Доставка и монтаж на водосточна тръба Ø100 | м | 257
22 | Доставка и монтаж на скоба за укрепване на водосточни тръби | бр. | 178
23 | Доставка и монтаж на улуци | м | 206
СГРАДА
I. Осветление и силови инсталации
1 | Присъединяване с нова предпазна апаратура към ГРТ по схема, доставка и монтаж на контролер, катоден отводител I+II клас 3p+N+E и токови трансформатори (комплект) | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на ел. табла по схема - 3бр. | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на панел с 10 бр. контакти | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на UPS 1kW | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж на Аварийно осветително тяло с LED 24W 240lm IP65 | бр. | 2
6 | Доставка и монтаж на Аварийно осветително тяло с LED 8W 100lm | бр. | 94
7 | Доставка и монтаж на Аварийно осветително тяло с LED 11W 150lm с пиктограма указваща посоката за евакуация | бр. | 20
8 | Доставка и монтаж на Аварийно осветително тяло с LED 6W 70lm с пиктограма указваща посоката за евакуация | бр. | 36
9 | Доставка и монтаж на обикновен ключ | бр. | 2
10 | Доставка и монтаж на ПВХ тръба Ф16мм | м | 1860
11 | Доставка и монтаж на ПВХ тръба Ф29мм | м | 230
12 | Доставка и монтаж на ПВХ тръба Ф23мм | м | 160
13 | Доставка и монтаж на кабел СВТ5х4мм2 | м | 250
14 | Доставка и монтаж на кабел СВТ5х2,5мм2 | м | 120
15 | Доставка и монтаж на кабел СВТ3х4мм2 | м | 60
16 | Доставка и монтаж на кабел СВТ3х1.5мм2 | м | 2000
17 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел UTP 4x2x0,5mm | м | 70
18 | Доставка и монтаж на табло за управление на климатици | бр. | 1
19 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия | бр. | 54
20 | Доставка и монтаж на командно табло | бр. | 1
II. Видеонаблюдение
21 | Видеокамера за външен монтаж IP67 | бр | 8
22 | Видеокамера за вътрешен монтаж | бр | 30
23 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел CCTV+0,75 | м | 1200
24 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел CCTV+0,5 | м | 2000
25 | Доставка и монтаж на ПВХ тръба Ф16мм | м | 3000
26 | Доставка и монтаж на захраващ блок 18-канален | бр. | 3
27 | Доставка и монтаж на мълниезащита за камера | бр. | 38
28 | Доставка и монтаж на DVR 32-канален - външни камери | бр. | 1
29 | Доставка и монтаж на DVR 16-канален - вътрешни камери | бр. | 1
30 | Доставка и монтаж на конектори - комплект | бр. | 1
31 | Доставка и монтаж на етажна разклонителна кутия | бр. | 4
III. Контрол на достъпа
32 | Доставка и монтаж на контролер | бр. | 1
33 | Доставка и монтаж на четец за вътрешен монтаж | бр. | 2
34 | Доставка и монтаж на четец за външен монтаж IP68 | бр. | 2
35 | Доставка и монтаж на ел. брава | бр. | 2
36 | Доставка и монтаж на авариен бутон | бр. | 2
37 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел UTP 4x2x0,5mm | м | 450
38 | Доставка и монтаж на кабел СВТ3х1.5мм2 | м | 450
39 | Доставка и монтаж на ПВХ тръба Ф16мм | м | 860
IV. Мълниезащитна инсталация
40 | Доставка и монтаж на Мълниеприемник с изпреварващо действие действие с изпреварващо време 60µs, монтиран върху метален прът с височина (11м)5м над готов покрив | бр. | 1
41 | Доставка и полагане на Al проводник ф8мм с изолация | м | 70
42 | Доставка и монтаж на желязна поцинкована шина 40/4мм | м | 6
43 | Направа на заземление с три кола 63/63/4 с преходно съпротивление по малко или равно на 10Ω | бр. | 2
44 | Доставка и монтаж на съединителна планка | бр. | 2
V. Заземителна инсталация
45 | Доставка и монтаж на желязна поцинкована шина 40/4мм | м | 15
46 | Направа на заземление с 3 кола 63/63/4 с преходно съпротивление по малко или равно на 10Ω | бр. | 1
47 | Доставка и монтаж на съединителна планка | бр. | 1
VI. Пожароизвестяване
48 | Доставка и монтаж на пожароизвестителна централа адресируем тип | бр. | 1
49 | Доставка и изтегляне на проводник J-Y (St)Y-BMK 1x(2x0,8) мм2 | м | 3300
50 | Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител | бр. | 24
51 | Доставка и монтаж на оптико-димен пожароизвестител | бр. | 166
52 | Доставка и монтаж на релеен модул | бр. | 1
53 | Доставка и монтаж на сирена | бр. | 21
54 | Доставка и монтаж на сирена с блиц лампа IP54 | бр. | 2
55 | Мълниезащита | бр. | 1
56 | Доставка и монтаж на ПВХ тръба Ø16мм | м | 3100
ПРИЛЕЖАЩО ПРОСТРАНСТВО
I. Изкопни работи
1 | Трасиране на кабелна линия | м | 400
2 | Направа на изкоп с размери 80/40см | м | 400
3 | Доставка на пясък и Направа на пясъчна подложка на изкоп | м | 400
4 | Полагане на сигнална ПВХ лента | м | 400
5 | Доставка и полагане на гъвкави дебелостенни HDPE тръби Ф23мм в изкоп | м | 400
6 | Доставка и полагане на гъвкави дебелостенни HDPE тръби Ф42мм в изкоп | м | 600
7 | Зариване и машинно трамбоване на изкоп | м | 400
II. Осветление
8 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ 3х1,5мм2 | м | 200
9 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ 5х2,5мм2 | м | 630
10 | Доставка и монтаж на ПВХ тръба Ф16мм | м | 150
11 | Направа на заземление с преходно съпротивление на заземлението R≤30Ω с 1бр. Колове от поцинкована стомана 63/63/5мм | бр. | 18
III. Видеонаблюдение
12 | Видеокамера за външен монтаж IP67 | бр. | 4
13 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел CCTV+0,75 | м | 420
14 | Доставка и монтаж на ПВХ тръба Ф16мм | м | 130
15 | Доставка и монтаж на мълниезащита за камера | бр. | 4
16 | Доставка и монтаж на Конектори (комплект) | бр. | 1
ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА
1 | Доставка и монтаж на соларен панел •Pmax = 245W• Ump = 30.0 V • Imp = 8.17 A • Uо = 37.1 V • Iк.с.= 8.74 A• Размер: 1638X982X40 | бр. | 60
2 | Доставка и монтаж на трифазен стрингов инвертор Максимална мощност - 15 kW Максимален изходен ток – 24 А Номинално напрежение – 3~NPE 400V Входно напрежение 1000 V DC | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж свързочен комплект кабелни накрайници и обувки, конектори и кутии | Компл. | 1
4 | Доставка и монтаж на соларен кабел 4 мм², изолиран, UV защитен | м | 450
5 | Доставка и монтаж на кабелна скара 100/100мм с метален капак | м | 120
6 | Доставка и монтаж на проводник ПВА2 1х16мм2 | м | 50
7 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 5х10мм2 | м | 50
8 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 5х6мм2 | м | 6
9 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 10х1,5мм2 | м | 50
10 | Доставка и монтаж на ПВХ тръба Ф29мм | м | 45
11 | Доставка и монтаж на ПВХ тръба Ф23мм | м | 90
12 | Доставка и монтаж на желязна поцинкована шина 40/4мм | м | 120
13 | Направа на Галванична връзка за заземяване на носещи метални конструкции на фотоволтаични панели и на метални кабелни скари | бр. | 16
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
1 | Провеждане на санитарни и оформящи резитби на дървета | бр | 25
2 | Доставка и разстилане на хумусна почва | м3 | 408
3 | Засаждане едр.игл.дървета над 2,00м. дупки 120/120/120 екз. видове- ср.почви | бр | 12
4 | Засаждане сред.шир.дървета 3,00-3,50м диам.4-6см дупки 90/90/90 средни почви | бр | 18
5 | Засаждане дребн.шир.дървета до 3,00м дупки 60/60/60 средни почви | бр | 5
6 | Засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40 в средни почви | бр | 545
7 | Засаждане на перенни цветя в дупки 20/20/20 | бр | 65
8 | Затревяване, всички етапи, по норма 40гр/м2 тревна смеска и 30гр/м2 амониев нитрат | м2 | 1630
ДОСТАВКА НА РАСТИТЕЛНОСТ
Иглолистни дървета
|  | размер | брой
1 | Abies concolor | 250-300 | 1
2 | Cedrus atlantica | 250-300 | 1
3 | Pinus nigra | 200-250 | 3
4 | Pinus ponderosa | 200-250 | 3
5 | Pseudotsuga menziesii subsp. glaucescens | 400-450 | 3
6 | Sequoidendron giganteum | 175-200 | 1
Широколистни дървета
7 | Acer palmatum "Sango Kaku" | 200-250 8/10 | 1
8 | Acer platanoides 'Crimson King' | 6/8 200-250 | 1
9 | Catalpa bignonioides | 8/10 200-250 | 2
10 | Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet | 8/10 250-300 | 1
11 | Ginkgo biloba | 10/12 300-350 | 1
12 | Magnolia kobus | 250-300 | 1
13 | Platanus acerifolia | 10-12, 350-400 | 3
14 | Rhus typhina | 250-300 | 3
15 | Tilia tomentosa | 10/12, 300-350 | 10
Иглолистни храсти
16 | Juniperus horizontalis "Plumosa" | 20-30 | 53
17 | Juniperus sabina 'Tamaricifolia' | 20-30 | 63
Широколистни храсти
18 | Buddleia davidii 'Royal Red' | 60-80 | 10
19 | Cornus sanguinea 'Midwinterfire' | 40-60 | 5
20 | Deutzia hybrida 'Strawberry Fields' | 40-60 | 19
21 | Forsythia intermedia 'Spectabilis' | 40-60 | 38
22 | Hydrangea hortensis | 30-40 | 15
23 | Hypericum calycinum | 20-30 | 27
24 | Kerria japonica "Pleniflora" | 40-60 | 16
25 | Laurocerasus officinalis | 40-60 | 24
26 | Lonicera nitida | 20-30 | 215
27 | Philadelphus coronarius | 60-80 | 3
28 | Physocarpus opulifolius 'Diablo' | 40-60 | 12
29 | Potentilla fruticosa 'Red Ace' | 20-30 | 13
30 | Spiraea japonica 'Gold Flame' | 30-40 | 5
31 | Spiraea x vanhouttei | 40-60 | 20
32 | Viburnum rhytidophyllum | 60-80 | 9
Перенни цветя
33 | Geranium sanguineum | P1.5 | 22
34 | Hemerocallis fulva | P1.5 | 19
35 | Heuchera sanguinea | P1.5 | 16
36 | Hosta 'Paul's Glory' | P1.5 | 8
Всичко в лева без ДДС:
Непредвидени работи (макс. сума 65 307,84 лв. без ДДС):
ОБЩО в лева без ДДС:
ДДС 20%:
ОБЩО в лева с ДДС:
Дата: ..............г. Подпис и печат: ...............
/ име и длъжност/